Інформація 
Про стан готовності підвальних приміщень для укриття населення в м. Яворів станом на 22.011.2018
	№

п/п
	Балансоутримувач

адреса розміщення укриття
	Наявність місць для сидіння (кількість осіб)
	Наявність освітлення  
	Проведення санітарної побілки
	Наявність системи опал.
	Наявність системи водопостачання
	Наявність каналізації
	Наявністрезервного електроживлення
	Наявність бутильованої води та її об’єм
	Наявність ємкостей для питної води і їх об’єм
	Наявність 3-ох денного продовольства
	Наявність телефонного зв’язку
	Наявність медичного поста та медикаментів
	Наявність охороно сховища
	Наявність ланки утримання сховища, кількість працівників

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.С.Стрільців, 12
	-
	+


	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.С.Стрільців, 14
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Возз’єднання, 2
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Возз’єднання, 4
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Л.Українки, 30
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Л.Українки, 31
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 35
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 35 «в»
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 39
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 41
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 43
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 45
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 72
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	КП ЯМР «Житлокомунсервіс», вул.Маковея, 72 «а»
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Яворівська гімназія ім. О. Маковея

вул. Львівська
	70
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Яворівська СЗОШ № 3

вул. Святоюрська
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Приміщення поліклініки

вул. Львівська
	100
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Яворівська ЦРЛ

вул. Лозинського
	70
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	монастир
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


