	Показник
	Значення
	Одиниці виміру

	Вихідні дані

	Хімічна речовина
	Аміак
	

	Агрегатний стан НХР
	рідкий
	

	Кількість НХР в ємності
	2
	т

	Швидкість вітру 
	22
	м/с

	Напрямок вітру
	VI
	сектор

	Температура повітря 
	9
	С°

	Вертикальна стійкість повітря
	ізотермія
	

	Коефіцієнт впливу місцевості
	0.100
	

	Результати розрахунків

	Радіус аварії
	0.500
	км

	Площа аварії
	0.785
	км2

	Глибина поширення первинної хмари
	0.005  
	км

	Глибина поширення вторинної хмари
	0.023
	км

	Глибина зони хімічного забруднення
	0.523
	км

	Площа ЗМХЗ
	0.859
	км2

	Площа первинної хмари
	0.053
	км2

	Площа вторинної хмари
	0.072
	км2

	Площа ПЗХЗ
	0.791
	км2

	Кількість населення, яке мешкає в ЗМХЗ
	0.000
	тис. осіб

	Кількість населення, яке мешкає в ПЗХЗ
	0.300
	тис. осіб

	Очікувані втрати населення
	0.099
	тис. осіб


Населені пункти, які потрапляють до ПЗХЗ: 

Аміак (NH₃). Безбарвний газ із задушливим різким запахом, легший за повітря, розчинний у воді. Клас небезпеки - 4. ГДК у робочій зоні - 20 мг/м³. ГДК у повітрі населеного пункту: разова - 0,2 мг/м³; добова - 0,04 мг/м³. Перевезення та зберігання: у зрідженому стані під тиском власних парів 6-18 кгс/см². Може зберігатися в ізотермічних резервуарах за атмосферного тиску. Димить у разі викидання в атмосферу. Вибухо- та пожежонебезпека: горючий, горить за наявності постійного вогню. Під час нагрівання ємності вибухають. З повітрям утворює вибухо-небезпечні суміші. Накопичується в низинах, тунелях, підвалах тощо. Дія на організм: При концентрації 40-80 мг/м² пари аміаку викликають пошкодження органів дихання, різке роздратування очей, сверблячку та опіки шкіри. Смертельними вважаються концентрації 1500-2700 мг/м² при експозиції 0,5-1год. Як захиститись від аміаку? Відчувши запах аміаку, необхідно рухатись проти вітру. Оскільки аміак легший за повітря, слід спуститись в яму. Захист органів дихання від аміаку забезпечують промислові фільтруючі, ізолюючі протигази, газові респіратори і протигази марки «КД» або сучасні комбіновані. Коли концентрація аміаку невідома, роботи необхідно проводити в ізолюючих протигазах, для захисту шкіри використовуються захисні костюми, гумові чоботи та рукавиці. При ураженні аміаком потерпілого треба: - винести на свіже повітря, перевозити в лежачому положенні, забезпечити тепло і спокій, давати дихати зволоженим киснем; - не робити штучне дихання; - шкіру і очі промити водою протягом 15 хв. і 1% розчином борної кислоти.

Звіт сформовано: 21/08/2025, 17:14
